附件一

一、采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 软件 | 远程诊疗平台系统 | 1套 |
|  | 远程诊疗数据集成平台 | 1套 |
|  | 远程诊疗终端 | 1套 |
| 终 端 | 主机 | 1台 |
|  | 打印机 | 1台 |
|  | 主摄像头 | 1个 |
|  | 听诊器 | 1支 |
|  | 拾音器 | 1个 |
|  | 微型摄像头一 | 1个 |
|  | 微型摄像头二 | 1个 |
|  | 图文传输器 | 1台 |

二、技术要求：

| 远程诊疗平台系统 |  |
| --- | --- |
| 1 | 1.1权限控制 1.1.1根据角色控制菜单权限、可按模块选项根据单位、部门、角色设置管理范围 |
| 2 | 1.1.2各模块根据具体情况内置权限，权限控制更加灵活，管理范围设置，确保管理层次有序精确 |
| 3 | 1.1.3支持设置辅助角色，方便为特殊用户开放特定权限、支持批量添加/删除权限，使系统初始化工作更简捷 |
| 4 | 1.2系统安全 1.2.1远程问诊系统内通信数据要求HTTPS加密传输 https证书证明: |
| 5 | 1.2.2远程问诊系统存储之患者数据涉及隐私的要求加密写入存储 |
| 6 | 1.3界面与门户 1.3.1界面简洁实用，易于操作，无需专业培训即可掌握使用方法 |
| 7 | 1.3.2独特的实时连线方式，方便即时交流 |
| 8 | 1.4建档办卡 1.4.1支持证件拍照自动转化成数字信息录入系统 |
| 9 | 1.5预约挂号 1.5.1支持由基层医生或者病人在基层医院终端或手机上挂上级医院专家的门诊号 |
| 10 | 1.5.2支持医院信息查询 |
| 11 | 1.5.3支持医生排班信息查询 |
| 12 | 1.6远程问诊 1.6.1上级医生在下级医生的辅助下对病人进行远程视触扣听多维度问诊 |
| 13 | 1.6.2支持广角全方位观察患者情况 |
| 14 | 1.6.3支持通过各类窥镜对病人的舌苔、咽喉、耳朵等部位进行查看。 |
| 15 | 1.6.4支持远程实时听患者心音、肺音等 |
| 16 | 1.6.5支持同病人进行远程音视频的交流 |
| 17 | 1.6.6支持上级医生指导基层医院医生对病人查体 |
| 18 | 1.7开具检查检验和处方模块 1.7.1支持在远程问诊结束后，上级医生对患者的病人进行诊断，然后开具检查检验单或者药物处方 |
| 19 | 1.7.2支持在基层医院的药品库目录中开具药物（需要对方二次开发） |
| 20 | 1.7.3支持在基层医院现有的设备中开具检查单（需要对方二次开发） |
| 21 | 1.7.4支持在基层医院现有的设备中开具检验单（需要对方二次开发） |
| 22 | 1.8 双向转诊 1.8.1支持上级医院通过平台系统开具入院证，患者持上级入院证直接到上级医院办理入院（需要对方二次开发） |
| 23 | 1.8.2支持患者基本信息、门诊电子病历自动录入我院HIS系统 |
| 24 | 1.8.3支持患者的入院信息自动录入HIS系统，并自动生成患者住院编号（需要对方二次开发） |
| 远程诊疗数据集成平台 |  |
| 25 | 2.1、现有业务系统与平台接口对接 2.1.1 HIS系统集成接口开发，二次开发基于字典更新、流程流转、状态变更、内容变化等信息变动的信息交互。（需要对方二次开发） |
| 26 | 2.1.2 CIS系统集成接口开发，能够完成二次开发基于电子医嘱流程、电子报告流转、电子病历书写、患者状态维护、特殊质控管理的信息交互。（需要对方二次开发） |
| 27 | 2.1.3 EMR系统集成接口开发，能够完成二次开发基于电子病历的书写计划、质控规则、在线审查、质控反馈、病历归档等业务流程类信息交互。（需要对方二次开发） |
| 28 | 2.1.4 LIS系统集成接口开发，能够完成二次开发基于临床申请、标本流转、报告书写、危急值提醒等业务事件的信息交互。（需要对方二次开发） |
| 29 | 2.2对新采购的其他生产业务系统，提供基于标准化WEB服务调用接口，实现系统集成对接。（需要对方二次开发） |
| 远程诊疗终端 |  |
| 30 | 3.1 平台终端使用授权 3.1.1提供授权书“授权产品的名称、规格型号”或附“授权产品清单”，并且必须有授权单位的盖章。 |
| 31 | 3.1.2 平台系统能够对授权终端的所有硬件设备（包含附件）做出合法性验证，任何未授权的硬件设备（包含附件）无法接入平台系统。 |
| 主机 |  |
| 32 | 处理器 Inter G5905或性能更优 内存容量≥8GB 硬盘容量≥256GB 显示屏 1200R曲面,27.0英寸LED背光,1,920x1,080@60Hz或性能更优 内存容量至少支持2条DDR4-2400/2666/2933MHz SO-DIMM内存条/容量≥64GB 硬盘容量至少支持1个2.5英寸SATA3.0接口硬盘和1个M.2(Key M)-2280接口固态硬盘 显卡英特尔UHD Graphics或性能更优 高速数码接口 USB2.0x2/USB3.0x4 高清数字接口 HDMI 输出x1 宽带接口 RJ45x1 无线网卡内置无线网卡(Intel Wi-Fi 6 AX201或性能更优) 音响系统≥内置2瓦喇叭x2 功耗(W) ≤109 W 净重/毛重(Kg) 约8.1 / 10.7 产品尺寸(mm)约609(L)x256(D)x418~528(H) |
| 打印机 |  |
| 33 | 打印速度(黑白、A4) ：≥22页/分钟 打印负荷(每月、A4) ：≥100~1,500页 首页打印输出时间(A4，就绪模式) ：≤7.3秒 支持介质尺寸： A4、A5、A5(LEF)、B5(JIS)、Oficio信封(DL、C5)或更多 支持的介质重量 60到163克/平方米 建议月打印量：≥150到1500页 连接方式：至少支持USB连接 产品尺寸(宽x深x高)：约364x466x332毫米 产品重量：约4.7千克 随机耗材容量：约1,500页 适用耗材：W1110A 支持PC系统：支持Windows7或更高版本系统； |
| 主摄像头 |  |
| 34 | 传感器 1/2.5“Progressive CMOS 有效像素≥208万 分辨率适用于多种分辨率1920*1080，1280*720，640*480 镜头≥110° 视频接口至少支持USB2.0 控制接口 RS232 控制协议 SONY-VISCA协议，Pelco-D/P协议 低照度 0.5Lux (白天), 0.1Lux (夜晚) 扫描系统逐行扫描 信噪比>50db 云台水平角度 330° 云台垂直角度 60° 白平衡自动 曝光自动 输入电源 12V 工作温度 -10℃ ~ 50℃ |
| 听诊器 |  |
| 35 | 规格参数 线长：约1.5米 听头直径：约47毫米 插头：约3.5毫米 拾音范围：50-1400Hz 灵敏度：-52DB 白噪声：小于-42DB 放大倍数：6倍质量：约130克 电池规格：CR2032 信号：模拟 接口标准：国标或美标 功能描述：通过拨打音频或视频电话，可以远程听诊。适合拾取心音、呼吸音、肠鸣音等声音信号。 |
| 拾音器 |  |
| 36 | 类型：柱机体电容式，360度全指向，频率响应：100Hz-10000Hz，拾音范围1-3米半径， 信噪比：>65dB@f=1kHz，S.P.L=1Pa,采样率：48Khz/16bit。 最大声压级：110dB，工作电流：<60mA |
| 微型摄像头 |  |
| 37 | 像素500万，直径14mm，自动对焦 |