附件1

## 调研明细

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法定代表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备参数 |  | 申购数量 | 放置位置和场地面积以及自助机立面尺寸（尺寸面积可以上下浮动20%） |  | 备注 |
| 1 | 医疗器械自助售卖机 | - 具备温湿度控制监测（温度控制区能在0-20℃、湿度在45-75%RH，具体监测报警功能）； - 具备扫码支付、销量月报、推送余货功能等； - 可以根据产品尺寸大小定制储存大小； - 取货方式为：扫码后→完成结算→开盖取物（一数一柜）或者扫码后→开盖取物→完成结算（多数一柜，具备重量或AI计数）； - 具备打印纸质销售单，能开具电子发票。 - 柜体宽≥50cm； - 具备近效期提示。 |  | 4 | 江安县中医医院住院部1楼，经营面积约10㎡，立面尺寸：长4m，高2m； 江安县中医医院门诊部2楼，经营面积约10㎡，立面尺寸：长3m，高2m； 江安县人民医院妇儿楼1楼，经营面积约10㎡，立面尺寸：长5m，高2m； 江安县人民医院外科楼1楼，经营面积约10㎡，立面尺寸：长6m，高2m； |  |  |